## Opći tehnički uvjeti
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJA SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM
Troškovnik je rađen na osnovu snimke postojećeg stanja te su moguća manja odstupanja u odnosu na stvarno stanje.
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom svake stavke ovog troškovnika. Svaki ponuđač će podnijeti svoju ponudu na primjerku troškovnika dobivenom i ovjerenom od Investitora te je dužan da pored svake količine upiše svoju jediničnu cijenu za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt.
Prije davanja ponude potrebno je pregledati mjesto rada i detaljno se upoznati s radovima.
Ukoliko je opis neke stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje.
Opći uvjeti na početku pojedinih skupina radova odnose se na sve stavke radova te skupine, osim ako u opisu stavke nije drugačije navedeno.
Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti samo prvoklasan materijal.
Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati. Nad izvođenjem radova Investitor je dužan osigurati redoviti i stručni nadzor, te tumačenja projektanta u vezi realizacije projekta.
Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom moraju se ponuditi, ugovoriti i izvesti u svemu po općim i pojedinačnim opisima iz troškovnika, po nacrtima, detaljima, uputama projektanta i nadzorne službe, a po važećim tehničkim propisima.
Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim pripremnim i završnim radovima.
Svi eventualni naknadni i nepredviđeni radovi izvode se nakon prihvaćanja detaljne ponude izvođača radova. Nikakvi radovi neće biti priznati ni obračunati ukoliko prethodno nisu dogovoreni i potpisani od strane Investitora.
Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je :
- | tehnička priprema
- | potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama
- | sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt
- | troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija
- | sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom.
Isto važi za privremene pomoćne objekte (urede, priručna skladišta i sl.) inormalni rastur i otpatke materijala.
- | čišćenje i održavanje objekta i gradilišta
- | osiguranje nesmetanog prometa vozila i pješaka
- | sve higijensko tehničke zaštitne mjere za sve zaposlenike
- | sva potrebna ispitivanja u svrhu dokazivanja kvalitete i uporabivosti
- | izrada nacrta izvedenog stanja i predaja atestne i druge dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo ugrađene opreme i gotovih proizvoda.
- | sve direktne i indirektne troškove nastale zahtjevom za ispunjavanje propisanih i ovim projektom zahtjevanih normi i programom osiguranja kontrole kvalitete.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtjevati da se ti radovi posebno naplaćuju.

## Pripremni radovi
R. br. | Opis radova | J.mj. | Količina |  | Jed. cijena | UKUPNO (€)
I. | DEMONTAŽA I RUŠENJA
A | PRIZEMLJE - POMOĆNE PROSTORIJE
Sve radove rušenja i demnotaže izvoditi pažljivo i u slučaju nailaska na moguće spojeve instalacija potvrditi rješenje iz projekta sa Nadzornim inženjerom te Investitorom i Projektantom. U jediničnoj cijeni je uključeno: Demontaža postojeće opreme, razvrstavanje i zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i pripadajućim podzakonskim aktima , uključivo prijevoz na odgovarajuću lokaciju za tretman otpada ili na odgovarajuću deponiju. Sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i privremenih rješenja. (radne platforme , skele..). Sve potrebne manipulacije opremom i materijalom (horizontalni i vertikalni transport).
1. | Demontaža postojećih instalacija vodovoda i kanalizacije sa pripadajućim ventilima.
Demontaža postojećih instalacija vodovoda i kanalizacije sa pripadajućim ventilima i elementima opreme. Potrebno je ukloniti sve nepotrebne i dotrajale instalacije u dijelu prostorija. Instalacije se uklanjanju na više pozicija u ukupnoj duljini do cca. 20 m. Točnu poziciju uklanjanja potrebno je definirati s investitorom i nadzornim inženjerom. Na mjestu prekida uklanjanja predvidjeti završne elemente za blindiranje kako bi se instalacije u budućnosti mogle koristiti ukoliko investitor odluči.
| Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i materijal na izvedbi stavke kako je gore opisano. | paušal | 1 | x |  | 0
0
2. | Uklanjane zidanog sudopera |  |  |  |  | 0
| Pažljivo uklanjanje postojećeg zidanog sudopera obloženog keramičkim pločicama, blindiranje instalacija, te odvoz materijala na deponiju. Nakon demontaže mjesto obraditi i urediti za postavljanje keramike. |  |  |  |  | 0
| Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i materijal na izvedbi stavke kako je gore opisano. | paušal | 1 | x |  | 0
0
3. | Uklanjane postojeće opreme |  |  |  |  | 0
| Uklanjanje postojećih uređaja, perilice, sušilice, stola za glačanje, inox korita, baterijskih mješalica, druge sitne opreme i odvoz na trajno mjesto oporabe/deponija koje će odrediti investitor. U cijenu uključiti sva potrebna odspajanja instalacija, uklanjanje postolja te pripremu i obradu mjesta za montažu keramike. |  |  |  |  | 0
| Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i materijal na izvedbi stavke kako je gore opisano. | paušal | 1 | x |  | 0
0
4. | Demontaža vrata u nosivom zidu |  |  |  |  | 0
| Demontaža postojećih unutarnjih drvenih vrata s vratnim krilima i svjetlarnikom. Uključen odvoz i zbrinjavanje materijala od rušenja na deponiju udaljenosti od 10 km. |  |  |  |  | 0
Jediničnom cijenom obuhvatiti svu potrebnu obradu poda i špaleta na mjestu demontiranih vratiju.
| Obračun po kom komplet uklonjenog elementa. |  |  |  |  | 0
| - vrata sa svjetlarnikom dim. 115/200+60 cm. | kom | 1 | x |  | 0
0
5. | Demontaža vrata u pregradnim zidovima |  |  |  |  | 0
| Demontaža postojećih unutarnjih drvenih vratiju uključivo vratnih krila. Uključen odvoz i zbrinjavanje materijala od rušenja na deponiju udaljenosti od 10 km. |  |  |  |  | 0
| Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i materijal na izvedbi stavke kako je gore opisano. |  |  |  |  | 0
| - vrata dim. 100/210 cm | kom | 2 | x |  | 0
6. | Rušenje zida od opečnih elemenata
Rušenje pregradnog zida od opčnih elemenata debljine cca. 10 cm sa žbukom i keramičkim pločicama, sa skupljanjem, utovarom i odvozom otpadnog materijala na deponiju.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je rezanje, rušenje zida od opeke, utovar i odvoz otpadnog materijala na deponiju.
| Obračun po m2 uklonjene površine | m2 | 35 | x
7. | Skidanje stare boje sa zidova
Grubo i fino čišćenje - skidanje postojeće boje s ožbukanih unutarnjih zidova s dijelova sa kojih nije bila postavljena keramika. Radove izvoditi čeličnim četkama i strojnim otprašivanjem - suhim pjeskarenjem. Sa zidova je potrebno u cijelosti skinuti sve slojeve boja i premaza s kojima su sada zidovi obojeni. Podloga mora biti u potpunosti očišćena i pripremljenja za nanošenje zaštitnih premaza. Visina zidova do cca. 2.60-4.40 m, uključivo sve radne pomoćne skele i zaštitiu okolnih prostorija i opreme. Napomena: Izmještanje nadžbuknih elektroinstalacija predviđeno drugim troškovnikom.
U cijenu stavke uključiti obradu degradiranih mjesta žbuke i gletanje cca. 20 % površine.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad na uklanjanju, prijenos materijala i odvoz kako je gore opisano.
| Obračun po m2 uklonjene površine | m2 | 30 | x
8. | Skidanje stare boje sa stropova
Grubo i fino čišćenje - skidanje postojeće boje s ožbukanih unutarnjih stropova. Radove izvoditi čeličnim četkama i strojnim otprašivanjem - suhim pjeskarenjem. Sa zidova je potrebno u cijelosti skinuti sve slojeve boja i premaza s kojima su sada zidovi obojeni. Podloga mora biti u potpunosti očišćena i pripremljenja za nanošenje zaštitnih premaza. Visina stropova do cca. 2.60-4.40 m, uključivo sve radne pomoćne skele i zaštitiu okolnih prostorija i opreme. Napomena: Izmještanje nadžbuknih elektroinstalacija predviđeno drugim troškovnikom.
U cijenu stavke uključiti obradu degradiranih mjesta žbuke i gletanje cca. 10 % površine.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad na uklanjanju, prijenos materijala i odvoz kako je gore opisano.
| Obračum po m2 uklonjene stropne površine | m2 | 45 | x
9. | Pažljivo skidanje podnih pločica
Pažljivo skidanje podnih keramičkih pločica i ostataka građevinskog ljepila, te odvoz na deponiju. Podlogu je potrebno visinski ujednačiti, te spremiti za daljnje radove.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad na uklanjanju, prijenos materijala i odvoz kako je gore opisano.
| Obračun po m2 uklonjene podne površine | m2 | 45 | x
10. | Obijanje zidne keramike
Obijanje postojeće zidne keramike sa dijela zidova s utovarom i odvozom na deponiju. Keramika se odija površinski bez većih zadiranja u zidnu plohu, a površinu je potrebno urediti za postavljanje novih keramičkih pločica. Otvori se odbijaju.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad na uklanjanju, prijenos materijala i odvoz kako je gore opisano.
| Obračun po m2 uklonjene zidne površine | m2 | 55 | x
11. | Izrada šliceva
Izrada šliceva u podu i zidu za potrebe uklanjanja postojeće i montaže nove instalacije. U cijenu stavke uključiti i zatvaranje šliceva cementnim malterom i/ili vapneno cementnom žbukom.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad na izradi šliča, odvoz materijala na deponij dobava materijala i zatvaranje šlica kako je gore opisano.
Napomena: Stavka se izvodi po prethodnom odobrenju nadzornog inženjera.
| Obračun po m' izvedenog šlica | m' | 20 | x
I. | UKUPNO DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |  |  | 0

## Podopolagački radovi
R. br. | Opis radova | J.mj. | Količina |  | Jed. cijena | UKUPNO (€)
II. | KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI
Izvođač je dužan investitoru predočiti sve certifikate o sukladnosti materijala.
Opločenje zidova ili podova izvršiti će se prema opisu u pojedinoj stavci troškovnika iz prvorazrednog (neupotrebljenog materijala u svemu prema tehničkim normama.
Površine koje se oblažu moraju biti čiste, bez prašine i drugih prljavština, ravne i suhe bez neravnina.
Ljepljenje pločica se izvodi tvorničkim ljepilom. Za ljepljenje keramičkih pločica mogu se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od strane , proizvođača deklarirana za određenu vrstu radova.
Proizvođač mora dati detaljna uputstva za ugradnju i potrebne predradnje za ljepljenje, ljepilo ne smije izazvati nikakve štetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru
Jedinična cijena treba sadržavati sav potreban osnovni i pomoćni materijal i pribor s masom za fugiranje, sav rad, sve transporte do gradilišta i na gradilištu, sredstva zaštite na radu i sve zakonom propisane troškove.
U izvedbi je uključeno ispitivanje i čišćenje podloge, te izravnavanje manjih neravnina, odstranjenje stare žbuke ukoliko je potrebno), precizno izvođenje priključaka opločenja na ostale građevne dijelove, zaštita izrađenih površina i odstranjenje i odvoz svih otpadaka po dovršenjuradova, kao i dobava uzoraka u svrhu odobrenja.
A | PRIZEMLJE - POMOĆNE PROSTORIJE
1. | Krpanja u podu na mjestu skinutih pločica
Dobava materijala i izvedba krpanja u podu na mjestu skinutih pločica, odnosno otvorenih šliceva cementnim ili reparaturnim mortom, kompletno do nivoa podne ploče. Krpanje treba izvesti kvalitetno sa poravnatim rubovima u nivou podne podloge.
Jediničnom cijenom obuhvaćena dobava materijala i ugradnja sa svim drugim pripremnim i završnim radnjama prema uputi proizvođača materijala.
| Obračun po m2 podnih ploha komplet kako je gore navedeno. | m2 | 5 | x |  | 0
2. | Izjednačavanje visina na mjestu vratiju
Dobava materijala i izvedba izjednačenja visine u podu na mjestu vratiju reparaturnim mortom, kompletno do nivoa podne ploče. NIveliranje treba izvesti kvalitetno sa poravnatim rubovima u nivou podne ploče.
Jediničnom cijenom obuhvaćena dobava materijala i ugradnja sa svim drugim pripremnim i završnim radnjama prema uputi proizvođača materijala, kao i potrebna uklanjanja materijala za izvedbu izjednačenja.
| Obračun po kom. | kom | 1 | x |  | 0
3. | Dobava materijala i izrada sloja za izravnavanje, u debljini od 1 do 5 mm
Dobava materijala i izvedba sloja za izravnanje na postojeće keramičke pločice uz prethodno otprašivanje i nanošenje impregnacije. Masa za izravnavanje mora imati odliku malog skupljanja, visoke tlačne čvrstoće i čvrstoće na savijanje (kao npr: UNIKEM, UZIN NC 150 ili jednakovrijedno). Stavka uključuje dobavu i izvedbu univerzalne impregnacije, obvezno sustav od istog proizvođača, kao npr: UZIN PE 360.
Jediničnom cijenom obuhvaćena dobava materijala i ugradnja sa svim drugim pripremnim i završnim radnjama prema uputi proizvođača materijala.
Napomena: Stavka se izvodi uz prethodno odobrenje nadzornog inženjera.
| Obračun po m2 podnih ploha komplet kako je gore navedeno. | m2 | 43 | x |  | 0
0
4. | Dobava i postava keramičkih pločica |  |  |  |  | 0
| Dobava i postavljanje podnih gres porculanskih keramičkih pločica 1. klase sa prethodnom izradom sloja hidroizolacije u prostoriji wc-a i praone. Pločice dimenzija 60*60 cm razreda protukliznosti R10. Stavka uključuje dobavu i ugradnju pločica po odabiru investitora s cementnim fleksibilnim ljepilom te izvedbom hidroizolacije. Fugiranje sa flexibilnim masom za fugiranje keramike,te brtvljenje dilatacijskih spojeva pomoću silikonske mase za brtvljenje bez otapala na osnovi acetatnog zamreženja. |  |  |  |  | 0
Sve spojeve: podnih i zidnih keramičkih pločica, dviju različitih podloga, sa sanitarnim elementima, sa dovratnicima, sa staklenim pregradama i sl. potrebno je kitati trajnoelastičnim kitom (otpornim na kemikalije klor i kiselinu) u boji keramike. Silikoniranje izvesti uz primjenu krep trake.
| Jediničnom cijenom obuhvaćena dobava materijala i ugradnja sa svim drugim pripremnim i završnim radnjama, a sve prema uputi proizvođača materijala. |  |  |  |  | 0
| Obračun po m2 izvedenog opločenja | m2 | 43 | x |  | 0
0
5. | Dobava i opločenje zidova keramičkim pločicama |  |  |  |  | 0
| Nabava, dobava i ugradnja keramilkih pločica boje i dimenzije po izboru investitora za opločenje zidova sa porculanskim gres keramičkim pločicama 1. klase. Postava pločica u flexibilnom ljepilu za gres pločice. Fugiranje flexibilnom masom za fugiranje. Uključno sa pvc kutnim profilima. Visina opločenja u svim prostorijama 2.10 m od poda. Sve spojeve: podnih i zidnih keramičkih pločica, dviju različitih podloga, sa sanitarnim elementima, sa dovratnicima, sa staklenim pregradama i sl. potrebno je kitati trajnoelastičnim kitom (otpornim na kemikalije klor i kiselinu) u boji keramike. Silikoniranje izvesti uz primjenu krep trake. Sve navedeno uklučeno je u cijeni stavke. |  |  |  |  | 0
Napomena: Prije narudžbe materijala s predstavnikom investitora dogovoriti točnu visinu zidne keramike kao i prostorije u kojima se oblažu zidovi.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno sve gore navedeno.
| Obračun po m2 izvedenog opločenja | m2 | 70 | x |  | 0
| Obračun po m' izvedenog sokla | m' | 20 | x |  | 0
6. | Podne aluminijske lajsne
Dobava, doprema i postavljanje podnih lajsni, aluminijski prijelazni profili, na pragove vratiju.
U jediničnu cijenu je uključena nabava, doprema i guradnja do gotove funkcionalnosti.
| Obračun po m' | m' | 2 | x |  | 0
II. | UKUPNO KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0

## Gipskartonski radovi
R. br. | Opis radova | J.mj. | Količina |  | Jed. cijena | UKUPNO (€)
III. | GIPSKARTONSKI RADOVI
Napomena:
Montažni zidovi sistema RIGPS ili KNAUF se izvode od podkonstrukcije od nosivih CW-profila od pocinčanog lima debljine 0,6 mm presjeka 75/100 mm na maksimalnom razmaku od 62,5 cm s donjim i gornjim UW-profilom. Između profila se umeće mineralna vuna debljine prema projektu.
Na potkonstrukciju se obostrano pričvršćuju gipskartonske ploče, kao i potkonstrukcija pomoću tzv. Vijaka za brzu ugradnju. Spojevi ploča se nakon montaže zapune i zaglade lopaticom ispunjačem rešaka VARIO. Ukoliko nije u stavci troškovnika drugačije označeno, obračun radova po normi.
Zidove na koje se lijepe keramičke pločice i sve prodore kroz zid treba premazati sa impregnacijskim premazom što je uključeno u cijeni. U zidu treba izvesti posebno ukrućene okomice za siguran i čvrst prihvat dovratnika te ugraditi sva potrebna ojačanja od vodootporne šperploče za stabilnu i čvrstu montažu svih sanitarnih elemenata, vodokotlića, držača, polica, galanterije i sl.
A | PRIZEMLJE - POMOĆNE PROSTORIJE
1. | Dobava materijala i izrada zida od gipskartonskih ploča, debljina zida 12,50 cm.
Izrada zida od obostranih/dvostrukih gipskartonskih ploča 2x12,5 mm, uključujući metalnu podkonstrukciju iz pocinčanih profila CW 75 mm i ispunu od mineralne vune prema HRN EN 13162. Ukupna visina zida h=220-440 cm.
Zidove na koje se lijepe keramičke pločice i sve prodore kroz zid treba premazati sa impregnacijskim premazom što je uključeno u cijeni ove stavke. U zidu treba izvesti posebno ukrućene okomice za siguran i čvrst prihvat dovratnika.
Međusobni osni razmak okomitih C profila je maks. 62,5 cm. Izrada detalja spojeva i završna obrada površine s bandažiranjem spojeva prema tehničkim detaljima projekta i dokumentaciji proizvođača. Dobava i ugradnja izolacijskih traka u skladu s uputama proizvođača.
Jediničnom cijenom obuhvaćena dobava materijala i ugradnja sa svim drugim pripremnim i završnim radnjama. Uključuje završnu i finalnu obradu površine gletanjem i ugradnju potrebnih dodatnih profila za montažu vrata. Kvaliteta završne obrade Q3. Kod opločenja zidova keramičkim pločicama - impregnaciju izvesti kvarcnim posipom.
| - izvedba gipskarnonskih zidova | m2 | 45 | x |  | 0
| - izvedba gipskarnonskih zidova vodootpornim H pločama (sa jedne strane) | m2 | 30 | x |  | 0
| - gipskartonske obloge u funkciji zida za zatvaranje vodokotlića | m2 | 2 | x |  | 0
III. | UKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  |  | 0

## Soboslikarski radovi
R. br. | Opis radova | J.mj. | Količina |  | Jed. cijena | UKUPNO (€)
IV. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
Napomena:
Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom. Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi. Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu.
Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama.
A | PRIZEMLJE - POMOĆNE PROSTORIJE
1. | Gletanje zidova
Dvokratno gletanje svih vidljivih unutarnjih ožbukanih površina zidova (zidovi s kojih je skinuta keramika) sa glet masom, uz prethodnu impregnaciju površina. Otvori preko 3,0 m2 se odbijaju, a obrada špaleta u cijeni. Stavkom obuhvaćen sav potreban rad i materijal te laka pokretna skela. U cijenu uključiti eventualna prethodna izravnanja zidova žbukanjem.
Obračun po m2 gletanih površina
| a) zidovi | m2 | 60 | x
2. | Bojanje zidova i stropova
Dobava materijala, te obrada svih unutarnjih površina zidova i stropova, s disperzijskom bojom otpornom na pranje u svemu prema uputstvu proizvođača pojedine boje. Ton boje po odabiru investitora. Stavkom obuhvaćen sav potreban rad i materijal sa kompletnom pripremom površina na koje se boja nanosi (2 sloja), kao i potrebna impregnacija. Otvori se odbijaju, a obrada špaleta u cijeni.
Obračun po m2, otvori se odbijaju
| a) zidovi | m2 | 155 | x
| b) stropovi | m2 | 45 | x
3. | Bojanje zidova i stropova kuhinje i dijela blagovaone
Grubo i fino čišćenje - skidanje postojeće boje s ožbukanih unutarnjih zidova i stropa, dijelova na kojim nije bila postavljena keramika. Radove izvoditi čeličnim četkama i strojnim otprašivanjem - suhim pjeskarenjem. Sa zidova je potrebno u cijelosti skinuti sve slojeve boja i premaza s kojima su sada zidovi obojeni. Podloga mora biti u potpunosti očišćena i pripremljenja za nanošenje zaštitnih premaza. Uključivo sve radne pomoćne skele i zaštitiu okolnih prostorija i opreme.
U cijenu stavke uključiti obradu degradiranih mjesta žbuke i potrebno dvostruko gletanje površine.
Dobava materijala, te obrada svih unutarnjih površina zidova i stropova, s disperzijskom bojom otpornom na pranje u svemu prema uputstvu proizvođača pojedine boje. Ton boje po odabiru investitora. Stavkom obuhvaćen sav potreban rad i materijal sa kompletnom pripremom površina na koje se boja nanosi (2 sloja), kao i potrebna impregnacija. Otvori se odbijaju, a obrada špaleta u cijeni.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad na uklanjanju i bijanju, prijenos materijala i odvoz kako je gore opisano.
Obračun po m2 površine
| a) zidovi | m2 | 70 | x
| b) stropovi | m2 | 70 | x
0
IV. | UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0

## Voda i kanalizacija
R. br. | Opis radova | J.mj. | Količina |  | Jed. cijena | UKUPNO (€)
V. | VODA I KANALIZACIJA
A | PRIZEMLJE - POMOĆNE PROSTORIJE
1. | Izvedba instalacije vode
Dobava i ugrađivanje horizontalnih i vertikalnih vodova od PP-R cijevi odgovarajućeg presjeka, uključivo sa dobavom i ugradbom fitinga, fazonskih komada te izradom spojeva na cijevima. Cijevi i fazonske komade položene u zid i pod potrebno je zvučno izolirati i postaviti tako da u niti u jednom slučaju direktno ne dodiruju presjek zida, odnosno, međukatnu konstrukciju ili estrih (izolacijom tipa kao Tubolit ili proizvod jednakovrijednih tehničkih karakteristika, u debljini od min 13 mm). Fazonski komadi uključeni u jediničnu dužinu cijevi i ne obračunavaju se zasebno. Sve cijevi, fazonski komadi te kompletan pomoćni materijal moraju posjedovati atest o sanitarnoj ispravnosti. Točnu mikrolokaciju izljevnog mjesta, definirati će investitor.
Jediničnom cijenom obuhvaćena dobava svog potrebnog materijala, rezanja, spoj na postojeću mrežu, montaža s oblogom i učvršćenjem, mjedeni propusni i kutni ventili, uključujući izradu proboja i šliceva u zidovima i podovima, kao i zapunjavanje istih.
U cijenu uključiti ispitivanje izvedene vodovodne mreže i dezinfekciju kompletne od nadležne službe, te bakteriološku analizu uzoraka vode.
Rad se mjeri po m1 izvedene instalacije.
| a) cijevi PP-R SDR6 PN20 promjera DN15 | m' | 10 | x |  | 0
| b) cijevi PP-R SDR6 PN20 promjera DN20 | m' | 3 | x |  | 0
2. | Dobava, doprema i montaža kanalizacijskih cijevi
Dobava, doprema na gradilište i montaža kanalizacijskih PP cijevi, uključivo sa svim potrebnim pomoćnim materijalom i fazonskim komadima (fazonski komadi uključeni u jediničnu dužinu cijevi i ne obračunavaju se zasebno). Isporučitelj je obvezan priložiti potvrdu o sukladnosti. Točnu mikrolokaciju izljevnog mjesta, definirati će investitor.
U jediničnu cijenu je uključena nabava cijevi i fazonskih komada, transport do gradilišnog deponija, interni transport na gradilištu, te uključena izrada proboja i šliceva u zidovima i podovima, spoj na postojeću instalaciju kao i sav pričvrsni i ovjesni materijal, te zvučna izolacija debljine 20,0 mm od polietilenske izolacije zatvorene čelijske strukture.
Rad se mjeri po m1 izvedene instalacije.
| a) cijevi PP DN50 | m' | 7 | x |  | 0
| b) cijevi PP DN75 | m' | 5 | x |  | 0
| c) cijevi PP DN100 | m' | 3 | x |  | 0
3. | Dobava i ugrađivanje zidnog keramičkog umivaonika
Dobava i ugrađivanje zidnog keramičkog umivaonika, vel.45-50/35-42 cm.
U jediničnoj cijeni stavke uključen je i poniklovani odvodni sifon sa čepom, te sa podužnom poniklovanom cijevi sa rozetom za spoj na odvodnu cijev, te sa podiznim poklopcem za zatvaranje odvoda na umivaoniku. Kutni ventili za spoj vodovodne mreže i baterija su zasebno obračunati.
| Obračun po komadu komplet ugrađeno i ispitano | kom | 1 | x |  | 0
4. | Dobava i ugradba baterijske mješalice
Dobava i ugradnja poniklovane jednoručne stojeće baterije mješalice za priključak na toplu i hladnu vodu. Sa keramičkim uloškom s ograničenjem za toplu vodu.
| Obračun po komadu | kom | 1 | x |  | 0
5. | Dobava i ugradnja zahodske školjke
Dobava i ugradnja zahodske keramičke školjke dim. Min. 630/330/380, komplet sa sjedištem od plastične mase, niskomontažnim vodokotlićem od PVC-a,te svim potrebnim sitnim materijalom. Montira se iznad umivaonika.
| Sve kompletno ugrađeno, ispitano i regulirano | kom | 1 | x |  | 0
6. | Popratni pribor
Dobava i ugradba držača ručnika, držača wc papira, wc četke, pribora za tekući sapun, kristalnog ogledala dim. 70/55 cm.
| Obračun po kompletu. | kmpl | 1 | x |  | 0
7. | Podni sifon
Dobava i ugradnja podnog sifona sa poniklovanom rešetkom/poklopcem i horizontalnim odvodnim nastavkom DN50.
| Obračun po komadu | kom | 2 | x |  | 0
V. | UKUPNO VODA I KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0

## Ostali radovi
R. br. | Opis radova | J.mj. | Količina |  | Jed. cijena | UKUPNO (€)
VI. | OSTALI RADOVI
A | PRIZEMLJE - POMOĆNE PROSTORIJE
1. | Dobava i ugradba vratiju
Izrada , dobava i ugradba jednokrilnih punih vratiju komplet sa dovratnicima. Vrata opremljena svim potrebnim okovom. Zid debljine 10-15 cm.
U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad.
Rad se mjeri po komadu izvedenih i ugrađenih vratiju
| a) vrata 80/205 cm | kom | 1 | x |  | 0
| b) vrata 90/205 cm | kom | 2 | x |  | 0
| c) vrata 100/205 cm | kom | 1 | x |  | 0
2. | Popravak mjesta propuštanja vode
Čiščenje degradirane žbuke (strop/zid), četkanje korodirane armature, zaštita armature antikorozivnim premazom, te završna obrada reparaturnim mortom.
U jediničnu cijenu je uključena nabava svog potrebnog materijala i rad do kompletnog uređenja i saniranja površine.
| Rad se mjeri po m2 sanirane površine | m2 | 15 | x
3. | Pregled i servis postojeće stolarije
Pregled i servis postojeće aluminijske stolarije (prozora) od strane ovlaštenog servisera.
U jediničnoj cijeni stavke uključen je i sitni materijal potreban za amjenu na okovu i gumama.
| Obračun po komadu komplet servisirano | kom | 1 | x |  | 0
4. | Prebacivanje postojeće opreme
Pažljivo prebacivanje kompletne postojeće opreme investitora iz prostorija gdje se planiraju radovi na novu lokaciju u krugu vrtića koju će definirati investitor. Cijenom obuhvatiti eventualna rastavljanja i naknadna sastavljanja iste, te vraćanje u prostorije po završetku radova.
| Obračun po paušalu | paušal | 1 | x |  | 0
VI. | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
I. | DEMONTAŽA I RUŠENJA |  | 0
II. | KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI
III. | GIPSKARTONSKI RADOVI
IV. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
V. | VODA I KANALIZACIJA
VI. | OSTALI RADOVI
UKUPNO:
PDV 25,0 %
SVEUKUPNO:
Izradio:
Dalibor Dangubić, mag.ing.aedif